|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | **Załącznik nr 1** | | |  | |  |
| **Zamówienie:** | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ** | | | | | | |  |  | |
| **WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII** | | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |
| **Miejsce poboru energii -Obiekt (punkt poboru energii elektrycznej)** | **Grupa taryfowa** | | **moc umowna** | | **Prognozowane roczne zużycie energii [kWh]** | | **Energia szczytowa [kWh]** | **Energia poza szczytowa [kWh]** | |
| Oczyszczalnia ścieków Maciejowa | B11 | | 40 | | **82 824** | |  |  | |
| Oczyszczalnia ścieków Kamianna | C11 | | 21 | | **39 696** | |  |  | |
| Przepompownia ścieków dz. 237 Łabowa | C11 | | 11 | | **696** | |  |  | |
| Przepompownia ścieków dz.236/2 Łabowa | C11 | | 17 | | **26 580** | |  |  | |
| Przepompownia ścieków KP2 dz. nr 501/2 Łabowa | C12a | | 11 | |  | | 84 | **372** | |
| Przepompownia ścieków KP3 dz. nr 389/2 Łabowa | C12a | | 11 | |  | | **372** | **1 908** | |
| Przepompownia ścieków KP 6 dz. nr 408 Łabowa | C12a | | 11 | |  | | **72** | **552** | |
| Przepompownia ścieków P1 sieciowa dz. nr 328 Łabowa | C12a | | 15 | |  | | **888** | **3 108** | |
| Przepompownia ścieków P1 przydomowa dz. nr 480/2 Łabowa | C12a | | 15 | |  | | **60** | **408** | |
| Przepompownia ścieków PD1 dz. nr 506 Łabowa | C12a | | 11 | |  | | **84** | **348** | |
| Przepompownia ścieków dz. nr 219/1 Łabowa | C12a | | 11 | |  | | **996** | **3 240** | |
| Przepompownia ścieków dz. nr 262/4 Łabowa | C11 | | 15 | | **1 884** | |  |  | |
| Przepompownia ścieków D+E dz. nr 34/9 Kamianna | C11 | | 7 | | **3 648** | |  |  | |
| Przepompownia ścieków P1 dz. nr 120/4 Kamianna | C11 | | 11 | | **180** | |  |  | |
| Przepompownie ścieków P2 dz. nr 114/4 Kamianna | C11 | | 11 | | **264** | |  |  | |
| Przepompownia ścieków P3, P4 dz. nr 106/7, dz. nr 77/1 | C11 | | 11 | | **420** | |  |  | |
| Przepompownia Łabowa Pańskie dz.nr 589/2 | C12a | | 11 | |  | | **96** | **564** | |
| Hydrofornia dz. nr 34/7 Kamianna | C11 | | 11 | | **5 364** | |  |  | |
| Budynek Ośrodka Zdrowia w Łabowej 33-336 Łabowa 159 | C11 | | 35 | | **1 800** | |  |  | |
| Budynek Urzędu Gminy Łabowa 33-336 Łabowa 38 | C11 | | 14 | | **30 000** | |  |  | |
| Budynek Urzędu Gminy Łabowa 33-336 Łabowa 38 | C11 | | 14 | | **1 750** | |  |  | |
| Budynek OSP w Kamiannej 33-336 Łabowa Kamianna 56 | C11 | | 11 | | **200** | |  |  | |
| Budynek Świetlicy Wiejskiej w Barnowcu 33-336 Łabowa Barnowiec 12 | C11 | | 3 | | **30** | |  |  | |
| Budynek OSP w Łosiu 33-336 Łabowa Łosie 25 | C11 | | 5 | | **50** | |  |  | |
| Budynek OSP w Łosiu 33-336 Łabowa Łosie 25a | C11 | | 14 | | **7 000** | |  |  | |
| Budynek magazynu podręcznego UG 33-336 Łabowa | C11 | | 6 | | **40** | |  |  | |
| Budynek OSP w Nowej Wsi 33-336 Łabowa Nowa Wieś 56 | C11 | | 11 | | **3 800** | |  |  | |
| Budynek OSP w Łabowej 33-336 Łabowa 171 | C11 | | 14 | | **2 500** | |  |  | |
| Oświetlenie uliczne Łosie I | C12a | | 1 | |  | | **84** | **1 704** | |
| Oświetlenie uliczne Łosie II | 011 | | 1 | | **528** | |  |  | |
| Oświetlenie uliczne Nowa Wieś | C12a | | 3 | |  | | **2 916** | **7 272** | |
| Oświetlenie uliczne Kamianna I | C12a | | 3 | |  | | **1 224** | **3 420** | |
| Oświetlenie uliczne Kamianna III | C12a | | 3 | |  | | **144** | **384** | |
| Oświetlenie uliczne Uhryń II | C12a | | 4 | |  | | **648** | **1 848** | |
| Oświetlenie uliczne Łabowa - Zawodzie | C12a | | 3 | |  | | **2 148** | **5 844** | |
| Oświetlenie uliczne Łabowa II | C12a | | 4 | |  | | **900** | **1 896** | |
| Oświetlenie uliczne Łabowa III | C12a | | 6 | |  | | **684** | **1 800** | |
| Oświetlenie uliczne Łabowa IV | C12a | | 3 | |  | | **492** | **936** | |
| Oświetlenie uliczne Maciejowa II | C12a | | 1 | |  | | **288** | **708** | |
| Oświetlenie uliczne Roztoka Wielka I | C12a | | 2 | |  | | **576** | **2 604** | |
| Oświetlenie uliczne Roztoka Wielka II | C12a | | 2 | |  | | **252** | **972** | |
| Oświetlenie uliczne Kotów | C12a | | 2 | |  | | **444** | **2 640** | |
| Oświetlenie uliczne Łabowiec | C12a | | 3 | |  | | **840** | **2 136** | |
| Oświetlenie uliczne Składziste I | C12a | | 3 | |  | | **612** | **1 644** | |
| Oświetlenie uliczne Składziste II | C12a | | 2 | |  | | **612** | **1 620** | |
| Oświetlenie uliczne Krzyżówka II | C12a | | 4 | |  | | **1 176** | **5 172** | |
| Oświetlenie uliczne Czaczów I | C12a | | 2 | |  | | **708** | **2 004** | |
| Oświetlenie uliczne Czaczów II | C12a | | 4 | |  | | **312** | **936** | |
| Oświetlenie uliczne Barnowiec | C12a | | 2 | |  | | **816** | **4 068** | |
| **RAZEM szacunkowa ilość energii do sprzedaży w kWh:** |  | |  | |  | |  |  | |
| Energia gr.C11 -  **125 902** |  | |  | |  | |  |  | |
| Energia gr.011 - **528** |  | |  | |  | |  |  | |
| Energia gr.B11 – **82 824** |  | |  | |  | |  |  | |
| Energia gr.C12a : |  | |  | |  | |  |  | |
| Energia szczytowa – **18 528** |  | |  | |  | |  |  | |
| Energia poza szczytowa – **60 108** |  | |  | |  | |  |  | |